Objekt:      in 56291

Anschrift:

Eigentümer      	Tel.(p):

Tel.(mobil):

Errichter / Planer der PV-Anlage:

Tel.(d):

Tel.(mobil):

Elektriker:      	Tel.(d):

Tel.(mobil):

# Technische Ausführung

Art der Verschaltung	 Reihe	 Parallel

Maximal auftretende Spannung	      Volt DC

Standort Wechselrichter

Sicherheitselemente:

DC-Freischaltstelle:						 ja		 nein

Einbauort:

PV-Feuerwehrschalter:					 ja		 nein

Einbauort:

Andere Sicherungselemente zur Spannungsunterbrechung:

(bitte Art und Einbauort angeben)

Dachlast:

Die zusätzliche Last der PV-Anlage wurde statisch bestimmt und ist für die Dachkonstruktion geeignet:

ja		 nein

Dachlast durch die PV-Anlage wurde nicht berechnet.		 Zusätzliche Last:      kg/m2

Brandwand:

Eine /  Mehrere Brandwände sind durch die PV-Module überbaut:  ja	 nein

# Besonderheiten:

Skizze der Leitungsführung:

Auf der nächsten Seite ist eine schematische Skizze (blattfüllend) der Photovoltaikanlage, der Anordnung der Module, dem Beginn der Verschaltung (Reihenfolge), der schematischen Unterteilung der einzelnen PV-Strings und der Leitungsführung bis zum Hausanschlusskasten mit Nordpfeil darzustellen. Anzugeben sind die Anzahl der Strings und die Modulanzahl sowie die Leitung  (pro Anlage – Stromstärke und Spannung bei voller Sonne). Eine maßstäbliche Darstellung mit Angabe einer Maßstabsleiste wird empfohlen. Es sind folgende Symbole/Abkürzungen zu verwenden:

Einbauort der PV-Module

____ Gleichstromleitung (Plus-Pol)				____ Gleichstromleitung (Minus-Pol)

____ Wechselstromleitung 230 V				____ Wechselstromleitung 400 V

------- Erdverlegte Kabel (jeweils in der Farbe)

BW   Brandwand						FWS  PV-Feuerwehrschalter

GAK Generatoranschlusskasten				HAK  Hausanschluss-/Sicherungskasten AC

WR   Wechselrichter

Diese Infokarte sollte möglichst einlaminiert werden und an gut zugänglicher Stelle (z. B. im Feuerwehrplan, Brandmeldezentrale, PV-Display, Wechselrichter – jeweils sofern vorhanden – für die Feuerwehr gut sichtbar aufbewahrt werden.